## BHPC Generation
Sl No. | Station | Installed Capacity (MW) | Generation (KWH) | Generation (MU) | Load Max (KW) | Load Min (KW) | Grid Hrs | Grid Min | Discharge (Cusec)
1 | Kataiya | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Valmikinagar | 15 | 698400 | 0.6984 | 37200 | 30301 | 0 | 15 | 23554
3 | Triveni | 3 | 312040 | 0.31204 | 15600 | 12600 | 0 | 95 | 9260.07
4 | Dehri | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Barun | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Agnoor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Dhelabagh | 1 | 49430 | 0.04943 | 4260 | 3195 | 43 | 480 | 8176
8 | Nasriganj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Sebari | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Jainagra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Shrikhinda | 0.7 | 86970 | 0.08697 | 5480 | 4395 | 34 | 705 | 6040
12 | Belsar | 1 | 58250 | 0.05825 | 4415 | 3190 | 30 | 355 | 4874
13 | Arwal | 0.5 | 31520 | 0.03152 | 3399 | 2052 | 19 | 450 | 3940
| TOTAL |  | 1236610 | 1.2366